人体模型参数

一、高级心肺复苏训练模拟人

1. 全身心肺复苏模拟人，模拟人上肢关节可自由活动。

2. 执行美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏指南标准。

3. 配有电子监测仪，可以监测气道、压位等功能，全程语音提示(可关闭)，音量可调节。可监测按压位置正确与否、CPR按压深度、吹气量、吹气过快或超大等均有指示灯显示，数码计数显示正确与错误次数，并有语音提示。

4．检查瞳孔、颈动脉反映。

5．操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作。

6．操作频率：最新国际标准，至少100次/分。

二、综合穿刺术与叩诊检查技能训练模型

1．该模型为仰卧位、肩枕过伸、头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2．解剖位置准确：锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、腋后线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带，可明显感知。

3．可取半卧位（模拟重症患者），可行胸腔穿刺术、肝脓肿穿刺术、心内注射术、腹腔穿刺术、髂骨骨髓穿刺术、股静脉穿刺术等功能。

4．电子监测：行胸穿和肝穿时，穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，如穿刺错误有语音提示。

售后服务

产品质量保证1年以上